## PLC Tags
Name | Path | Data Type | Logical Address | Comment | Hmi Visible | Hmi Accessible | Hmi Writeable | Typeobject ID | Version ID
System_Byte | Standard-Variablentabelle | Byte | %MB1 |  | True | True | True
FirstScan | Standard-Variablentabelle | Bool | %M1.0 |  | True | True | True
DiagStatusUpdate | Standard-Variablentabelle | Bool | %M1.1 |  | True | True | True
AlwaysTRUE | Standard-Variablentabelle | Bool | %M1.2 |  | True | True | True
AlwaysFALSE | Standard-Variablentabelle | Bool | %M1.3 |  | True | True | True
Clock_Byte | Standard-Variablentabelle | Byte | %MB0 |  | True | True | True
Clock_10Hz | Standard-Variablentabelle | Bool | %M0.0 |  | True | True | True
Clock_5Hz | Standard-Variablentabelle | Bool | %M0.1 |  | True | True | True
Clock_2.5Hz | Standard-Variablentabelle | Bool | %M0.2 |  | True | True | True
Clock_2Hz | Standard-Variablentabelle | Bool | %M0.3 |  | True | True | True
Clock_1.25Hz | Standard-Variablentabelle | Bool | %M0.4 |  | True | True | True
Clock_1Hz | Standard-Variablentabelle | Bool | %M0.5 |  | True | True | True
Clock_0.625Hz | Standard-Variablentabelle | Bool | %M0.6 |  | True | True | True
Clock_0.5Hz | Standard-Variablentabelle | Bool | %M0.7 |  | True | True | True
Timer_010 | Standard-Variablentabelle | Timer | %T10 |  | True | True | True
TN_PDI_00 | Standard-Variablentabelle | Bool | %I100.0 | 00 Collective Message Channel Tripped / Switched Off | True | True | True
TN_PDI_01 | Standard-Variablentabelle | Bool | %I100.1 | 01 Collective Message Current >90% Nominal | True | True | True
TN_PDI_02 | Standard-Variablentabelle | Bool | %I100.2 | 02 Group Reset | True | True | True
TN_PDI_03 | Standard-Variablentabelle | Bool | %I100.3 | 03 Reserved | True | True | True
TN_PDI_04 | Standard-Variablentabelle | Bool | %I100.4 | 04 Reserved | True | True | True
TN_PDI_05 | Standard-Variablentabelle | Bool | %I100.5 | 05 Reserved | True | True | True
TN_PDI_06 | Standard-Variablentabelle | Bool | %I100.6 | 06 Reserved | True | True | True
TN_PDI_07 | Standard-Variablentabelle | Bool | %I100.7 | 07 Input Voltage Alarm | True | True | True
TN_PDI_08 | Standard-Variablentabelle | Bool | %I101.0 | 08 eBreaker 01 Tripped | True | True | True
TN_PDI_09 | Standard-Variablentabelle | Bool | %I101.1 | 09 eBreaker 02 Tripped | True | True | True
TN_PDI_10 | Standard-Variablentabelle | Bool | %I101.2 | 10 eBreaker 03 Tripped | True | True | True
TN_PDI_11 | Standard-Variablentabelle | Bool | %I101.3 | 11 eBreaker 04 Tripped | True | True | True
TN_PDI_12 | Standard-Variablentabelle | Bool | %I101.4 | 12 eBreaker 05 Tripped | True | True | True
TN_PDI_13 | Standard-Variablentabelle | Bool | %I101.5 | 13 eBreaker 06 Tripped | True | True | True
TN_PDI_14 | Standard-Variablentabelle | Bool | %I101.6 | 14 eBreaker 07 Tripped | True | True | True
TN_PDI_15 | Standard-Variablentabelle | Bool | %I101.7 | 15 eBreaker 08 Tripped | True | True | True
TN_PDI_16 | Standard-Variablentabelle | Bool | %I102.0 | 16 eBreaker 09 Tripped | True | True | True
TN_PDI_17 | Standard-Variablentabelle | Bool | %I102.1 | 17 eBreaker 10 Tripped | True | True | True
TN_PDI_18 | Standard-Variablentabelle | Bool | %I102.2 | 18 eBreaker 11 Tripped | True | True | True
TN_PDI_19 | Standard-Variablentabelle | Bool | %I102.3 | 19 eBreaker 12 Tripped | True | True | True
TN_PDI_20 | Standard-Variablentabelle | Bool | %I102.4 | 20 eBreaker 13 Tripped | True | True | True
TN_PDI_21 | Standard-Variablentabelle | Bool | %I102.5 | 21 eBreaker 14 Tripped | True | True | True
TN_PDI_22 | Standard-Variablentabelle | Bool | %I102.6 | 22 eBreaker 15 Tripped | True | True | True
TN_PDI_23 | Standard-Variablentabelle | Bool | %I102.7 | 23 eBreaker 16 Tripped | True | True | True
TN_PDI_24 | Standard-Variablentabelle | Bool | %I103.0 | 24 eBreaker 17 Tripped | True | True | True
TN_PDI_25 | Standard-Variablentabelle | Bool | %I103.1 | 25 eBreaker 18 Tripped | True | True | True
TN_PDI_26 | Standard-Variablentabelle | Bool | %I103.2 | 26 eBreaker 19 Tripped | True | True | True
TN_PDI_27 | Standard-Variablentabelle | Bool | %I103.3 | 27 eBreaker 20 Tripped | True | True | True
TN_PDI_28 | Standard-Variablentabelle | Bool | %I103.4 | 28 eBreaker 21 Tripped | True | True | True
TN_PDI_29 | Standard-Variablentabelle | Bool | %I103.5 | 29 eBreaker 22 Tripped | True | True | True
TN_PDI_30 | Standard-Variablentabelle | Bool | %I103.6 | 30 eBreaker 23 Tripped | True | True | True
TN_PDI_31 | Standard-Variablentabelle | Bool | %I103.7 | 31 eBreaker 24 Tripped | True | True | True
TN_PDI_32 | Standard-Variablentabelle | Bool | %I104.0 | 32 eBreaker 25 Tripped | True | True | True
TN_PDI_33 | Standard-Variablentabelle | Bool | %I104.1 | 33 eBreaker 26 Tripped | True | True | True
TN_PDI_34 | Standard-Variablentabelle | Bool | %I104.2 | 34 eBreaker 27 Tripped | True | True | True
TN_PDI_35 | Standard-Variablentabelle | Bool | %I104.3 | 35 eBreaker 28 Tripped | True | True | True
TN_PDI_36 | Standard-Variablentabelle | Bool | %I104.4 | 36 eBreaker 29 Tripped | True | True | True
TN_PDI_37 | Standard-Variablentabelle | Bool | %I104.5 | 37 eBreaker 30 Tripped | True | True | True
TN_PDI_38 | Standard-Variablentabelle | Bool | %I104.6 | 38 eBreaker 31 Tripped | True | True | True
TN_PDI_39 | Standard-Variablentabelle | Bool | %I104.7 | 39 eBreaker 32 Tripped | True | True | True
TN_PDI_40 | Standard-Variablentabelle | Bool | %I105.0 | 40 eBreaker 33 Tripped | True | True | True
TN_PDI_41 | Standard-Variablentabelle | Bool | %I105.1 | 41 eBreaker 34 Tripped | True | True | True
TN_PDI_42 | Standard-Variablentabelle | Bool | %I105.2 | 42 eBreaker 35 Tripped | True | True | True
TN_PDI_43 | Standard-Variablentabelle | Bool | %I105.3 | 43 eBreaker 36 Tripped | True | True | True
TN_PDI_44 | Standard-Variablentabelle | Bool | %I105.4 | 44 eBreaker 37 Tripped | True | True | True
TN_PDI_45 | Standard-Variablentabelle | Bool | %I105.5 | 45 eBreaker 38 Tripped | True | True | True
TN_PDI_46 | Standard-Variablentabelle | Bool | %I105.6 | 46 eBreaker 39 Tripped | True | True | True
TN_PDI_47 | Standard-Variablentabelle | Bool | %I105.7 | 47 eBreaker 40 Tripped | True | True | True